| K | S | B | C | L | 0 | 0 | I | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | S | P | 0 | 0 | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 1-3 | Brand | KSB |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GRN | GRUNDFOS |
|  |  | WLO | WILO |
| 4-7 | Type | CL00 | Calio |
|  |  | CLP0 | Calio Pro |
|  |  | CLPP | Calio Pro Plus |
|  |  | CLS0 | Calio S |
|  |  | CLZ0 | Calio Z |
|  |  | CLTN | Calio Therm NC |
|  |  | CLTS | Calio Therm S |
|  |  | CLTK | Calio Therm S NC K |
|  |  | RO00 | Rio |
|  |  | ROZ0 | Rio Z |
|  |  | ROC0 | Rio C |
|  |  | ROT0 | Rio Therm |
|  |  | ROTC | Rio Therm C |
|  |  | ROTG | Rio Therm G |
|  |  | ROTN | Rio Therm N |
|  |  | ROE0 | Rio-Eco |
|  |  | ROEN | Rio-Eco N |
|  |  | ROZN | Rio_Eco Z N |
|  |  | ROEN | Rio-Eco-Therm N |
|  |  | RTC0 | RIOTEC |
|  |  | RTCZ | RIOTEC Z |
|  |  | RVR0 | RIOVAR |
|  |  | ARM0 | ARMSTRONG AGE2 |
|  |  | ARMD | ARMSTRONG AGE2 D |
|  |  | UP00 | UP |
|  |  | UPS0 | UPS |
|  |  | UPE0 | UPE |
|  |  | STRS | STRATOS |
|  |  | STAR | STAR |
| 8 | DRIVE | I | Inverter |
|  |  | V | Variable Speed (3 or 4 speed) |
| 9-10 | Outlet diameter | 032 | Numerical. |
| 11-12 | Inlet diameter | 032 | Numerical. |
| 13-15 | Head | 180 | Numerical. |
| 16 | Body Material | S | Stainless steel |
|  |  | G | Grey cast iron |
|  |  | B | Bronze |
|  |  | R | Brass |
| 17 | Impeller Material | S | Stainless steel |
|  |  | G | Grey cast iron |
|  |  | B | Bronze |
|  |  | R | Brass |
|  |  | P | Glass fibre reinforced |
| 18-21 | kW | 0022 | Numerical. 0.22 kW |